Obrazovka LabQuestu

tužka na ovládání obrazovky

Horní lišta  přepíná zejména mezi možnostmi zobrazení dat:

a. ukazuje okamžité hodnoty měření, lze nastavit délku času měření a vzorkování

b. zobrazuje hodnoty v grafu

c.zobrazuje hodnoty v tabulce

d. poznámkový blok

Spodní lišta nabízí zejména

f. zahájit či ukončit sběr dat

i. kalkulačku

j. klávesnici