# Pracovní list pro žáky

| Termika | 3.7 SOUTĚŽ TEPLOMĚRŮ |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Teplota popisuje stav tělesa. Teplotu měříme teploměrem. Teplota tělesa závisí i na míře ochlazování. Míra ochlazování závisí i na vlhkosti povrchu tělesa (podobně ochlazování lidského těla). Vypařující se kapalina odvádí část vnitřní energie tělesa – ochlazuje ho. Míra ochlazování tělesa závisí i na odvádění vznikajících par.

# Cíl

# Porovnej rychlost ochlazování tělesa na povrchu suchého a mokrého tělesa.

# Pomůcky

LabQuest, teploměr Go-TEMP nebo TMP-BTA, rychlovarná konvice s horkou vodou, utěrka.

# Schema

# Postup

- V konvici si ohřejeme vodu.

- Teploměr Go-TEMP nebo TMP-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 30s, Frekvence: 1 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu.

- Zastrčíme teploměr do konvice a ohřejeme ho na max. teplotu, která je právě v konvici (např. 95°C). Vytáhneme teploměr z konvice a stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. S teploměrem nepohybujeme.

- Po skončení měření (30s) uložíme toto měření do paměti LabQuestu – menu Graf – Uložit měření.

- Zastrčíme teploměr opět do konvice a ohřejeme ho na max. teplotu, která je právě v konvici (např. 95°C). Vytáhneme teploměr z konvice a stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. S teploměrem budeme nyní mávat.

- Po skončení měření (30s) uložíme toto měření do paměti LabQuestu – menu Graf – Uložit měření.

- Body 4. až 7. znovu opakujeme, ale s tím, že po vytažení teploměru z konvice teploměr rychle utřeme utěrkou.

- Zobrazíme všechny čtyři naměřené grafy – menu Graf – Ukázat graf – Všechny grafy.

- Porovnáme naměřené průběhy grafů. Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Zkus stejné měření s vlažnou vodou.

- Vyzkoušej jinou kapalinu.